## run_1
t(s) | LP (dBA) | LP (dBC) | I (mW/m2) | lx (m) | ly (m) | lz (m) | comentários:
0 | 49.8 | 52.9 | 0.196 | 2.8 | 3.78 | 3.34 | a sala estava vazia
0.2 | 45.6 | 49.9 | 0.097 |  |  |  | as paredes são de bloco com reboco pintado
0.4 | 42.4 | 47.5 | 0.057 |  |  |  | o tecto e o solo são de betão pintado
0.6 | 43.4 | 47.4 | 0.055 |  |  |  | a sala era irregular por isso as dimensões são aproximadas
0.8 | 50.4 | 51.7 | 0.147 |  |  |  | os cálculos do volume e da área estão na folha das dimensões da sala
1 | 52.4 | 53.7 | 0.235
1.2 | 50.9 | 54.2 | 0.263
1.4 | 47.3 | 55.6 | 0.363
1.6 | 45.6 | 56.1 | 0.408
1.8 | 49.5 | 56 | 0.396
2 | 50.1 | 54.4 | 0.277
2.2 | 48 | 51.5 | 0.14
2.4 | 47.8 | 50.6 | 0.114
2.6 | 52.4 | 53.9 | 0.248
2.8 | 53.4 | 55.1 | 0.32
3 | 51.2 | 53.5 | 0.224
3.2 | 50 | 52.2 | 0.167
3.4 | 49.3 | 51.5 | 0.143
3.6 | 48.8 | 51.8 | 0.15
3.8 | 50.7 | 52.5 | 0.178
4 | 53.3 | 53.8 | 0.238
4.2 | 53.5 | 54 | 0.254
4.4 | 53.6 | 54.8 | 0.301
4.6 | 53.5 | 55.7 | 0.368
4.8 | 52.2 | 54.1 | 0.259
5 | 51.8 | 53.1 | 0.206
5.2 | 49 | 50.7 | 0.117
5.4 | 45.3 | 47.5 | 0.056
5.6 | 43.8 | 46 | 0.04
5.8 | 44.5 | 46.4 | 0.043
6 | 45.1 | 46.6 | 0.045
6.2 | 47.2 | 48.3 | 0.068
6.4 | 46.3 | 47.9 | 0.062
6.6 | 42.6 | 45.6 | 0.036
6.8 | 40.7 | 43.5 | 0.022
7 | 41.9 | 44.1 | 0.026
7.2 | 41.7 | 44.1 | 0.025
7.4 | 40.9 | 43.2 | 0.021
7.6 | 41.5 | 43.7 | 0.024
7.8 | 42.8 | 44.5 | 0.028
8 | 42.9 | 44.7 | 0.03
8.2 | 41.9 | 44.1 | 0.026
8.4 | 40.7 | 43.4 | 0.022
8.6 | 40 | 43.1 | 0.021
8.8 | 41 | 43.2 | 0.021
9 | 47.6 | 48.4 | 0.07
9.2 | 48.5 | 49.9 | 0.098
9.4 | 46.1 | 48.2 | 0.066
9.6 | 47.2 | 48.1 | 0.065
9.8 | 47.7 | 48.5 | 0.071
10 | 45.2 | 46.7 | 0.047
10.2 | 43.4 | 45 | 0.032
10.4 | 63.6 | 67.5 | 5.584
10.6 | 68.6 | 70 | 10
10.8 | 69.1 | 70 | 10
11 | 68.4 | 70 | 10
11.2 | 67.8 | 70 | 10
11.4 | 67.6 | 70 | 10
11.6 | 67.7 | 70 | 10
11.8 | 67.8 | 70 | 10
12 | 67.9 | 70 | 10
12.2 | 67.8 | 70 | 10
12.4 | 67.8 | 70 | 10
12.6 | 67.7 | 70 | 10
12.8 | 67.7 | 70 | 10
13 | 67.8 | 70 | 10
13.2 | 67.8 | 70 | 10
13.4 | 67.7 | 70 | 10
13.6 | 67.8 | 70 | 10
13.8 | 67.9 | 70 | 10
14 | 67.8 | 70 | 10
14.2 | 67.8 | 70 | 10
14.4 | 67.8 | 70 | 10
14.6 | 67.7 | 70 | 10
14.8 | 67.7 | 70 | 10
15 | 67.6 | 70 | 10
15.2 | 67.8 | 70 | 10
15.4 | 67.5 | 70 | 10
15.6 | 66.1 | 70 | 10
15.8 | 64.4 | 69.7 | 9.245
16 | 62.2 | 68.2 | 6.564
16.2 | 59.2 | 67.1 | 5.072
16.4 | 55.6 | 65.2 | 3.331
16.6 | 52.1 | 64.1 | 2.59
16.8 | 48.9 | 62.7 | 1.855
17 | 46.2 | 61.5 | 1.423
17.2 | 43.7 | 60.5 | 1.125
17.4 | 42.4 | 59.1 | 0.807
17.6 | 49.4 | 58.7 | 0.743
17.8 | 51.4 | 58 | 0.633
18 | 48.4 | 56.8 | 0.48
18.2 | 43.4 | 55.4 | 0.35
18.4 | 39.4 | 54.1 | 0.254
18.6 | 38 | 53.2 | 0.208
18.8 | 37.6 | 52.2 | 0.165
19 | 36.9 | 51.1 | 0.13
19.2 | 36.6 | 50.2 | 0.106
19.4 | 36.5 | 49.2 | 0.083
19.6 | 36.7 | 48.5 | 0.071
19.8 | 36.6 | 47.6 | 0.058
20 | 36.7 | 46.9 | 0.049
20.2 | 37.2 | 46.4 | 0.043
20.4 | 38.2 | 45.6 | 0.036
20.6 | 38.4 | 45.2 | 0.033
20.8 | 38.5 | 44.7 | 0.029
21 | 44 | 46.5 | 0.044
21.2 | 50.7 | 51.2 | 0.132
21.4 | 51.1 | 51.9 | 0.155
21.6 | 57.4 | 57.4 | 0.554
21.8 | 60.7 | 62 | 1.583
22 | 58.3 | 60.5 | 1.114
22.2 | 52.8 | 55.8 | 0.383
22.4 | 48 | 50.9 | 0.122
22.6 | 53.9 | 54 | 0.248
22.8 | 55.9 | 56.1 | 0.412
23 | 54 | 56 | 0.402
23.2 | 53.8 | 58.5 | 0.707
23.4 | 53.3 | 58.5 | 0.715
23.6 | 51 | 58.6 | 0.731
23.8 | 48.3 | 56.8 | 0.476
24 | 47.3 | 53.8 | 0.241
24.2 | 48 | 51.9 | 0.155
24.4 | 50 | 51.8 | 0.15
24.6 | 53.2 | 54.3 | 0.272
24.8 | 52.5 | 54.3 | 0.271
25 | 50.4 | 52.8 | 0.189
25.2 | 51.6 | 53.2 | 0.208
25.4 | 52.8 | 54.6 | 0.286
25.6 | 52.1 | 53.6 | 0.227
25.8 | 55 | 56.7 | 0.466
26 | 54.2 | 57.1 | 0.513
26.2 | 50 | 53.3 | 0.214
26.4 | 48.9 | 50.4 | 0.111
26.6 | 49.7 | 50.5 | 0.112
26.8 | 53.8 | 54 | 0.25
27 | 53.2 | 54.3 | 0.27
27.2 | 47.3 | 50.1 | 0.102
27.4 | 44 | 46.1 | 0.041
Note on E1: largura
Note on F1: profundidade
Note on G1: altura